ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Магаданской  области в Сусуманском районе

г. Сусуман, ул. Ленина, д.13-А, 686314 тел./факс 8 (41345) 2-19-08  E-mail rospotreb@online.magadan.su

ОКПО 31632432, ОГРН 1054900008811,  ИНН/КПП 4909025803/490901001

Администрация Сусуманского городского округа 686314 г. Сусуман, ул. Советская, д. 19 Главе Лобову А.В.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о результатах федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в том числе производственного контроля качества питьевой воды (после водоподготовки), горячей (после приготовления), отобранной в течение 2018 календарного года, не соответствующей нормативам качества питьевой воды

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Магаданской области в Сусуманском районе (далее территориальный отдел) настоящим уведомляет:

проанализировав средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки (для холодной воды), приготовления (для горячей воды) по Сусуманскому городскому округу территориальный отдел отмечает отклонения от гигиенических нормативов качества воды в системах водоснабжения города Сусумана (таблица 1),  п. Холодный (таблица 2), п. Мяунджа (таблица 3) по результатам федерального  государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в том числе производственного контроля,  выявлены по следующим показателям:

Таблица № 1

Система водоснабжения города Сусумана

| NN | Система водоснабжения, населенный пункт | Средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки (холодная вода), после ее приготовления (горячая вода) |
| --- | --- | --- |
|  | Система водоснабжения | показатель | норматив | Средний уровень в 2016 году | Средний уровень в 2017 году | Средний уровень в 2018 году |
| 1 | Система холодного водоснабжения города Сусумана | Железо | 0,3 мг/л | 0,3 | 0,9 ухудшение | 0,19 |
|  |  | Марганец | 0,1 мг/л | 0,03 | 0,01 | 0,036 |
|  |  | Цветность | 20 градусов | 13,2 | 19,5 | 7,31 |
|  |  | Мутность | 1,5 мг/л | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Система горячего водоснабжения г. Сусумана | Железо | 0,3 мг/л | 0,2 | 0,2 | 0,43 ухудшение |
|  |  | Марганец | 0,1 мг/л | 0,07 | 0,03 | 0,067 |
|  |  | Цветность | 20 градусов | 51,3 | 59,3 | 42,07 |
|  |  | Мутность | 1,5 мг/л | 13,6 | 13,0 | 7,87 |
| 3 | Система горячего водоснабжения микрорайона Берелех города Сусумана | Железо | 0,3 мг/л | 1,2 | 1,0 | 1,36 ухудшение |
|  |  | Марганец | 0,1 мг/л | 0,2 | 0,05 | 0,095 |
|  |  | Цветность | 20 градусов | 73,7 | 62,6 | 32,38 |
|  |  | Мутность | 1,5 мг/л | 7,9 | 10,9 ухудшение | 4,89 |
| 4 | Система холодного водоснабжения микрорайона Заречье города Сусумана | Железо | 0,3 мг/л | 0,2 | 0,91 | 0,21 |
|  |  | Марганец | 0,1 мг/л | 0,06 | 0,02 | 0,036 |
|  |  | Цветность | 20 градусов | 33,2 | 21,3 | 16,16 |
|  |  | Мутность | 1,5 мг/л | 0,4 | 0,2 | 0,20 |
| 5 | Система горячего водоснабжения микрорайона Заречье города Сусумана | Железо | 0,3 мг/л | 0,3 | 1,2 | 2,48 ухудшение |
|  |  | Марганец | 0,1 мг/л | 0,1 | 0,02 | 0,14 |
|  |  | Цветность | 20 градусов | 110,8 | 50,0 | 60,89 ухудшение |
|  |  | Мутность | 1,5 мг/л | 1,9 | 6,9 | 25,24 ухудшение |

Таблица № 2

Система водоснабжения п. Холодный

| NN | Система водоснабжения, населенный пункт | Средние уровни показателей проб питьевой воды после ее приготовления (горячая вода) |
| --- | --- | --- |
|  | Система водоснабжения | показатель | норматив | Средний уровень в 2016 году | Средний уровень в 2017 году | Средний уровень в 2018 году |
| 1 | Водоисточник п. Холодный | Железо | 0,3мг/л | 0,1 | 0,5 | 0,50 ухудшение |
| 2 | Система горячего водоснабжения поселка Холодный | Железо | 0,3мг/л | 3,4 | 6,9 ухудшение | 2,69 |
|  |  | Марганец | 0,1 мг/л | 0,05 | 0,02 | 0,099 |
|  |  | Мутность | 1,5 мг/л | 7,2 | 4,6 | 6,63 ухудшение |
|  |  | Цветность | 20 градусов | 52,3 | 54,8 ухудшение | 25,91 |
| 3 | Система холодного водоснабжения поселка Холодный | Железо | 0,3мг/л | 0,2 | 0,3 | 0,24 |
|  |  | Марганец | 0,1 мг/л | 0,09 | 0,04 | 0,055 |
|  |  | Мутность | 1,5 мг/л | 1,9 ухудшение | 0 | 0 |
|  |  | Цветность | 20 градусов | 10,5 | 6,2 | 5,74 |

Таблица № 3

Система водоснабжения п. Мяунджа

| NN | Система холодного или горячего водоснабжения, населенный пункт | Средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки (для холодной воды) или ее приготовления (для горячей воды) |
| --- | --- | --- |
|  | Система водоснабжения | показатель | норматив | Средний уровень в 2016 году | Средний уровень в 2017 году | Средний уровень в 2018 году |
| 1 | Водоисточник п. Мяунджа | Марганец | 0,1 мг/л | 0,3 | 0,1 | 0,11 |
|  |  | Железо | 0,3 мг/л | 0,07 | 0,1 | 0,45 |
| 2 | Система холодного водоснабжения поселка Мяунджа | Цветность | 20 градусов | 91,4 | 114,8 ухудшение | 92,20 |
|  |  | Мутность | 1,5 мг/л | 2,3 | 187,48 ухудшение | 5,25 |
|  |  | Марганец | 0,1 мг/л | 0,2 | 0,1 | 0,085 |
|  |  | Железо | 0,3 мг/л | 0,6 | 0,1 | 0,22 |
| 3 | Система горячего водоснабжения поселка Мяунджа | Цветность | 20 градусов | 160,3 | 137,1 | 180,60 ухудшение |
|  |  | Мутность | 1,5 мг/л | 4,0 | 4,7 | 10,58 ухудшение |
|  |  | Марганец | 0,1 мг/л | 0,3 | 0,1 | 0,21 ухудшение |
|  |  | Железо | 0,3мг/л | 0,4 | 0,1 | 0,39 ухудшение |